| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН ДУМА ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ с. Порог, ул. Новая 31 А от 28 марта 2014 г. № 4 Тел. (39557) 28-1-21 О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Порогского муниципального образования - сельского поселения на 2014-2020г.г. В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Порогского муниципального образования, принятого решением Думы Порогского муниципального образования от 24.12.2005 года, Дума Порогского муниципального образования РЕШИЛА: Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Порогского муниципального образования на 2015-2020 годы» (далее именуется Программа). Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию Порогского муниципального образования. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации Порогского муниципального образования – Бочарникову Л.И.. Обнародовать настоящее решение Думы Порогского муниципального образования в средствах массовой информации «Вестнике Порогского сельского поселения» и на официальном сайте Порогского муниципального образования. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года. Глава Порогского муниципального образования Л. И. Бочарникова Порогского муниципального образования от «28»_марта_ 2014 № 4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Порогского муниципального образования НА 2015 - 2020 ГОДЫ" Введение Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов. Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Порогского муниципального образования НА ПЕРИОД 2015- 2020 гг. Паспорт программы Наименование программы Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Порогского муниципального образования на период 2015-2020 г г.» Основание для разработки программы - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 3012.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", - Устава Порогского муниципального образования Руководитель программы Глава Порогского муниципального образования Основные цели и задачи Программы 1.Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Порогского муниципального образования 2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Порогского муниципального образования 3.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 4.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Порогского муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания населения Порогского муниципального образования. Сроки реализации Программы | 2015-2020 гг. Основные направления Программы - развитие системы водоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов Исполнители основных мероприятий Администрация Порогского муниципального образования Организация контроля Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Порогского муниципального образования; - снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологической обстановки Порогского муниципального образования - повышение экологической безопасности в поселении; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Порогского муниципального образования - улучшение экологического состояния окружающей среды Порогского муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Порогского муниципального образования на 2014 -2020 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», », от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", в соответствии Устава Порогского муниципального образования. Муниципальная Программа (далее – Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Порогского муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Порогского муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Порогского муниципального образования по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, телекоммуникационной связи отвечает интересам жителей Порогского муниципального образования и позволит: - формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электро-, водоснабжения, водоотведения и телекоммуникационной связи - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем что, Порогского муниципального образования из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников. Цели и задачи Программы Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: -снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникационной связи; В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий. Характеристика проблемы Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются: -высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость; -низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики. Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Порогского муниципального образования возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Нижнеудинского муниципального района и органов местного самоуправления Порогского муниципального образования для привлечения средств внебюджетных источников. Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Реализация программы позволит: -привлечь средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; -обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; -использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры; -разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс. Программа основана на следующих базовых принципах: 1) софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников; 2) развитие различных форм государственно – частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования; 3) открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Сроки и этапы реализации программы Программа реализуется в течение 2015-2020 годов. Оценка состояния инженерной инфраструктуры. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Существующее положение В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Порогского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки. Электроснабжение потребителей Порогского МО осуществляется от ПС35/10кВ «Порог», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС. Основные данные по существующей подстанции. № Наименование ПС Система напряжений, кВ Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт Всего по ПС На шинах 6-10кВ На шинах 6-10кВ для нужд Порогского МО 1 Порог 35/10 1х4,0 0,82 0,82 0,33 На основании данных контрольных замеров на январь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Порогского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 0,33МВт. Согласно таблице 25 подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима. ПС35/10кВ «Порог» получает питание по ВЛ35кВ от ПС110/35/10кВ «Катарбей». Кроме того, ПС «Порог» связана воздушной линией 35кВ с ПС «Рубахино». Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями. Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Порогского муниципального образования. Инженерная подготовка территории». Надежность электроснабжения Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Порогском МО. Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчеты нагрузок по площадкам нового строительства представлены в таблицах 27 и 28. На первую очередь Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Порогского МО в период до 2022г. На расчетный срок Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок. № Период Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт Прирост нагрузок к настоящему положению МВт % 1 Существующее положение 0,33 2 Первая очередь 1,0 0,67 203 3 Расчетный срок 1,21 0,67+0,21 266 Электропотребление При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Порогском МО на 2032г составит 6836,5МВтч в год. При численности населения в 0,784тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 8720кВтч на человека в год. Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции. Электроснабжение потребителей Порогского МО на уровне 2032г предусматривается от ПС35/10кВ «Порог». На первую очередь д. Привольное – строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. п. Кирей-Муксут – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП. с. Порог – строительство ТП(2х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. уч. Пушкинский – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП. Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования. На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП. . Нагрузки нового строительства на первую очередь. Населенный пункт Ввод жилья Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления Итого 1-2-хусадебные (коттеджи) 2 этажные кол-во кВт тыс. м2 кВт кВт кВт д. Привольное 5 75 - - - 75 п. Кирей-Муксут 2 30 - - - 30 с. Порог 18 270 0,5 11 270 551 уч. Пушкинский 1 15 - - - 15 Итого 26 390 0,5 11 270 671 На расчетный срок Реконструкция ПС «Порог» - замена трансформатора мощностью 4,0МВА на трансформатор мощностью 6,3МВА. д. Привольное – строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. п. Кирей-Муксут – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП. с. Порог – строительство ТП(1х250кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. уч. Пушкинский – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП. Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования. На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП. Нагрузки нового строительства на расчетный срок. Населенный пункт Ввод жилья Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления Итого 1-2 усадебные (коттеджи) 2 этажные кол-во кВт тыс. м2 кВт кВт кВт д. Привольное 3 45 - - - 45 п. Кирей-Муксут 1 15 - - - 15 с. Порог 6 90 0,1 2 50 142 уч. Пушкинский 1 15 - - - 15 итого 11 165 0,1 2 50 217 Наименование ПС Система напряжений, кВ Мощность трансформаторов, МВА Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ Первая очередь Расчетный срок Сущ. проект. 2022г (2032г) всего на ПС на шинах 6-10кВ прирост на шинах 6-10кВ прирост на шинах 6-10кВ Порог 35/10 1х4,0 (1х6,3)1 0,82 0,82 0,67+0,372+0,383 2,24 0,21+0,292+0,243 2,98 Примечание. 1. Мощность трансформатора запроектирована с учетом нагрузок Чеховского МО и Солонецкого МО. 2. Проектируемая нагрузка Чеховского МО. 3. Проектируемая нагрузка Солонецкого МО. Газоснабжение. По состоянию на 2014 год Порогское муниципальное образование не газифицировано. В связи со значительной удалённостью поселения от магистральных газопроводов газификация села в среднесрочной перспективе не планируется. Водоснабжение. Хозяйственно-бытовая и ливневая канализации На территории Порогского МО в качестве источника водоснабжения используется буровая скважина, находящаяся на территории участковой больницы (с. Порог, ул. Центральная, 19а). Среднесуточный объем подаваемой воды составляет 6 м3/сут. Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует. Водоснабжение Население Порогского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 0,784 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности - 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 168,17 м³/сутки. Водопотребление на расчетный срок. Планировочные районы Население, тыс. чел. Норма водопотребления, л/сут. На чел. Коэффициент на промышленные нужды Коэффициент суточной неравномерности Расчетное водопотребление, м3/сут. Норма расхода воды на пожаротушение, л/с Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 (Удвоенный по условиям сейсмики) Аварийный запас, м3 Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 д. Привольное 0,158 150 1,1 1,3 33,89 3чх1х5 54 4 58 д. Кирей-Муксут 0,044 150 1,1 1,3 9,44 3чх1х5 54 1 55 С. Порог 0,535 150 1,1 1,3 114,76 3чх1х5 54 15 69 Уч. Пушкинский 0,047 150 1,1 1,3 10,08 3чх1х5 54 2 56 Итого 0,784 168,17 216 22 238 Водоснабжение населённых пунктов Порогского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы. Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием. Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора. Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок. Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен, общий пожарный и аварийный запасы равны 238м³. Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне. Хозяйственно-бытовая канализация В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются. Ливневая канализация Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Порогского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования». Таблица 23. Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок. Наименование населенного пункта Объекты строительства 1 очереди Объекты строительства на расчетный срок Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут. Резервуары чистой воды, м³ Водопровод, км Водопровод, км д. Привольное 33,89 2х50 - 2d=100=1,432 2d=100=0,451 2d=100=0,851 д. Кирей-Муксут 9,44 2х50 2d=100=0,484 d=100=0,581 d=100=1,931 С. Порог 114,76 2х50 2d=100=0,873 d=100=0,912 2d=100=0,427 2d=100=1,334 d=100=1,244 d=100=0,604 Уч. Пушкинский 10,08 2х50 - 2d=100=1,192 2d=100=1,339 Примечание. Объектов строительства канализации в Порогском МО нет. 3.3. Обращение с отходами В Порогском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов. Кроме бытовых отходов, на территории образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей населенных пунктов, что содержат скот. Бытовые отходы и мусор с территории вывозятся на несанкционированные свалки. Необходимо разработать Схему санитарной очистки территории Порогского МО. 6. Перечень основных мероприятий программы. Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Организационные мероприятия предусматривают: формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1); определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Иркутской области и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг; капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, телекоммуникационной связи. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Порогского муниципального образования Нижнеудинского муниципального района. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению и телекоммуникационной связи, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям. 7. Механизм реализации Программы. Администрация Порогского муниципального образования Нижнеудинского муниципального района в рамках настоящей Программы: - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы; - формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; - заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Порогского муниципального образования Нижнеудинского муниципального района. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Порогского муниципального образования Нижнеудинского муниципального района. с привлечение средств краевого бюджета, районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет _______ тыс. рублей. Финансирование Программы предусматривает финансирование из краевого и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников. Распределение субсидий, выделяемых за счет средств областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Иркутской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет: исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности прохождения средств бюджета; привлечения средств краевого, районного и местного бюджетов; привлечения средств внебюджетных источников; создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками. Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса. Успешная реализация Программы позволит: - обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи); - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры - рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры - повышение качества и надежности коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании; - создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры. |  |
| --- | --- | --- |